ЦЕНОВА ЛИСТА

| ИНВЕРТОРЕН ТИП AKIRA – R410A |
| --- |
| МОДЕЛ | Мощност (kW) | Ел. консумация (kW) | COP/ EER | Размери на вътр. тяло (mm) | Размери на външ. тяло (mm) | Цена лв. с ДДС |
|  | Охладителна | Отоплителна | При охлаждане | При отопление |  |  |  |  |
|  | мин. Ном. макс. | мин. Ном. макс. |  |  |  |  |  |  |
| GAN/GAG-A128 | 0.45 – 2.60 – 3.20 | 0.45 – 3.50 – 4.10 | 0.80 | 0.95 | 3.71/3.31 | 283x770x201 | 550x658x275 | 950 |
| GAN/GAG-A135 | 0.60 – 3.50 – 3.90 | 0.60 – 4.10 – 5.10 | 1.10 | 1.30 | 3.61/3.21 | 283x770x201 | 550x658x275 | 1 050 |
| GAN/GAG-A180 | 1.10 – 5.30 – 6.50 | 1.00 – 5.80 – 7.10 | 1.60 | 1.65 | 3.63/3.31 | 305x865x232 | 700x955x424 | 1 550 |
| GAN/GAG-A240 | 1.40 – 6.40 – 7.00 | 1.20 – 6.70 – 8.00 | 2.00 | 1.80 | 3.62/3.22 | 318x1006x222 | 700x955x424 | 1 750 |
| ИНВЕРТОРЕН ТИП KURO – R410A |
| МОДЕЛ | Мощност (kW) | Ел. консумация (kW) | COP/ EER | Размери на вътр. тяло (mm) | Размери на външ. тяло (mm) | Цена лв. с ДДС |
|  | Охладителна | Отоплителна | При охлаждане | При отопление |  |  |  |  |
|  | мин. Ном. макс. | мин. Ном. макс. |  |  |  |  |  |  |
| MTN/MTG-A228 | 0.97 – 2.70 – 3.30 | 0.97 – 2.90 – 3.60 | 0,66 | 0.69 | 4.25/4.01 | 252x790x213 | 590x760x285 | 1 250 |
| MTN/MTG-A235 | 1.10 – 3.50 – 4.30 | 1.20 – 3.80 – 4.50 | 0.97 | 0.95 | 4.02/3.63 | 252x790x213 | 590x760x285 | 1 350 |
| MTN/MTG-A256 | 1.70 – 5.00 – 6.90 | 1.70 – 5.10 – 6.80 | 1.55 | 1.34 | 3.80/3.21 | 305x850x225 | 590x760x285 | 1 650 |
| MTN/MTG-A271 | 4.00 – 6.90 – 7.70 | 3.70 – 7.70 – 8.30 | 2.14 | 2.08 | 3.71/3.21 | 322x998x235 | 860x895x330 | 2 150 |

- Всички цени са в български лева, с включен ДДС.

- Настоящата ценова листа е в сила от 01.11.2010 г. и отменя всички предхождащи я.

- “Би Джи Ар Груп” ООД си запазва правото на промени в цените без предварително уведомление.